Заказчик – АО "Связьтранснефть"

Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке Дом обходчика 206 км – ПКУ 221 км МН Киенгоп-Н.Челны. ВК ПТУС. Строительство

ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

Г.9.0000.24056-СТН/ГТП-500.000-ПЗ

Том 1

Главный инженер филиала                         	М.С. Лукьяненко

Главный инженер проекта                            	А.Н. Романов

Филиал  «Центр проектирования систем автоматизации и связи»

№ КТ-180-210/

Дата:  «  »___ 2022 г.

Листов всего: _______

1

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Страница | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Г.9.0000.24056-СТН/ГТП-500.000-ПЗ.С | Содержание тома 1 | 2 |  |
| Г.9.0000.24056-СТН/ГТП-500.000-ПЗ.СП | Состав проектной документации | 3 – 4 |  |
| Г.9.0000.24056-СТН/ГТП-500.000-ПЗ | Пояснительная записка | 5 –181 |  |

177

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1	Основание для проектирования:	3

1.2	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект	3

1.3	Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика производства:	3

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.	4

1.5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства.	4

1.6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах производственного объекта.	4

1.7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства	4

1.8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период СМР) или постоянное пользование	4

1.9 Сведения о категории земель, на которых располагается объект строительства	4

1.10 Сведения о размере средств, требующих для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное или постоянное пользование	4

1.11 Сведения об использовании в проекте изобретениях, результатов проведенных патентных исследований	5

1.12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства.	5

1.13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий	5

1.14 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования)	5

1.15 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений	5

1.16 Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.	5

1.17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения	5

1.18.  Заверение проектной организации и назначение комплекта документации	5

2. Перечень принятых сокращений	6

Приложение А. Перечень нормативных документов	7

Приложение Б. Сертификат	9

Приложение В. Задание на проектирование	14

1. Общие сведения

  - Основание для проектирования:

Программа ТПиР 2024, обьект 18-ТПР-010-034334

  - Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект

Проектная документация разработана АО «Гипротрубопровод» (филиал «Центр проектирования систем автоматизации и связи») на основании задания на проектирование              № ТЗ-33.040.20-СВТН.09-003-21 объект: «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке Дом обходчика 206 км – ПКУ 221 км МН Киенгоп-Н.Челны. ВК ПТУС. Строительство».

Инженерные изыскания требуются согласно п.11 № ТЗ-33.040.20-СВТН.09-003-21.

Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются согласно № ТЗ-33.040.50-СВТН.0002-20.

Документы о согласовании отступлений от положений технических условий - отсутствуют.

Разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – отсутствуют.

Акты (разрешения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства – в случае необходимости сноса (демонтажа) – отсутствуют.

  - Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика производства:

Заказчик  – АО "Связьтранснефть", Юридический и почтовый адрес АО «Связьтранснефть»: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12, стр. 1.

Географическое положение объекта:

Республика Татарстан: МН «Киенгоп – Н.Челны»: Дом обходчика (206 км) - ПКУ 221 км (отвод на «Ритэк») -  Менделеевский, Тукаевский районы.

Характеристики объекта

Проектом предусматривается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль МН «Киенгоп – Набережные Челны на участке Дом обходчика (206 км) - ПКУ 221 км (отвод на «Ритэк»).

Протяженность трассы, проектируемой вдольтрассовой ВОЛС составляет 16,303 км, в т.ч. двухниточный переход 2,124 км.

Уровень ответственности: II – нормальный уровень для объектов связи.

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Проектом не предусмотрено изменение потребности в электрической энергии, топливе, газе, воде.

# 1.5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства.

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - осутвуют

1.6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах производственного объекта.

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды обеспечивается от существующих сетей.

Потребность в воде на нужды пожаротушения удовлетворяется за счет существующей противопожарной системы.

Учет электрической энергии на объекте существующий и проектом не рассматривается.

1.7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства

Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства – отсутствуют.

# 1.8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период СМР) или постоянное пользование

Предоставление земельных участков для выполнения СМР согласно раздела «Проект полосы отвода».

# 1.9 Сведения о категории земель, на которых располагается объект строительства

Смотри П. 1.8

# 1.10 Сведения о размере средств, требующих для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное или постоянное пользование

Сведения о размере средств, требующих для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное или постоянное пользование – предусмотерны сводным сметным расчетом по данным Заказчика.

# 1.11 Сведения об использовании в проекте изобретениях, результатов проведенных патентных исследований

Сведения об использовании в проекте изобретениях, результатов проведенных патентных исследований - отсутствуют.

# 1.12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства.

Расчет технико-экономические показателей техническим заданием не предусмотрен.

# 1.13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - отсутствуют.

# 1.14 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования)

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования) - отсутствуют.

# 1.15 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений - отсутствуют.

1.16 Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.

Отсутствует необходимость.

1.17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения - отсутствуют.

1.18.  Заверение проектной организации и назначение комплекта документации

Настоящий комплект документации разработан с целью обеспечения поставки оборудования, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию ВОЛС.

Комплект документации  разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами и нормативными документами ПАО «Транснефть», в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасной эксплуатирующих к ним территорий, и соблюдением технических условий.

ГИП                                                                                                      А.Н. Романов

2. Перечень принятых сокращений

ВОК	волоконно-оптический кабель

ВОЛП	волоконно-оптическая линия передачи

ВЛ	воздушная линия

КП	контрольный пункт

КЛС	 кабельная линия связи

ЛКС	линейно-кабельные сооружения

МН	магистральный нефтепровод

ННБ	наклонно-направленное бурение

НПС	нефтеперекачивающая станция

ПКУ	пункт контроля и управления

ПЭ	полиэтиленовая труба

ТУ	технические условия

ТЗ	техническое задание

УС	узел связи

Приложение А. Перечень нормативных документов

1.	Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»;

2.	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.	Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

4.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

5.	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями).

6.	Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

7.	Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

8.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

9.	Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

10.	Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

11.	ПУЭ  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7 06.10.1999 Минэнерго России;

12.	ГОСТ Р 21.1111-2015 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

13.	ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

14.	ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».

15.	ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

16.	ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия;

17.	ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

18.	ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация;

19.	СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах;

20.	СП 131.13330.2018 СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

21.	СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий) Внутренний водопровод и канализация зданий;

22.	СП 28.13330.2017  Защита строительных конструкций от коррозии;

23.	СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

24.	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

25.	ОР-35.240.00-КТН-110-17 «Политика информационной безопасности ОАО «АК «Транснефть»;

26.	РД -33.040.00-КТН-047-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Сети связи. Нормы проектирования;

27.	ОР-91.010.30-КТН-156-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов магистральных трубопроводов. Формирование приемо-сдаточной документации.

28.	Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии. ЦНИИС 01.01.1996;

29.	Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи.

Приложение Б. Сертификат

Приложение В. Задание на проектирование